ANEXA 5

la contractul de furnizare a energiei electrice la marii

consumatori finali industriali si similari

nr._______________din anul______

luna_______________ziua_________

### CONVENTIE DE EXPLOATARE

Incheiata intre……………….. in calitate de vanzator de energie electrica

si …....……………………. in calitate de cumparator de energie electrica

Cap. I  Generalitati:

- scop;

- obligatii reciproce.

Cap.II  Delimitarea instalatiilor:

- stabilirea punctelor fizice de delimitare a instalatiilor pentru fiecare loc de consum .

Cap.III Conducerea operativa prin dispecer:

- ordine de impartire a instalatiilor;

- executarea manevrelor;

- evidente operative;

- legaturi operative radiotelefonice;

Cap.IV Conditii de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor:

- nominalizarea instalatiilor vanzatorului, care sunt exploatate si intretinute de cumparator;

- nominalizarea instalatiilor cumparatorului, care sunt exploatate si intretinute de vanzator;

- masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii si conditii de executie a lucrarilor;

- intreruperi programate pentru revizii si reparatii.

Cap.V. Reglajul protectiilor:

- obligativitatea corelarii protectiilor la cumparator cu protectiile SEN;

- responsabilitatea vanzatorului de stabilire si comunicare a reglajelor;

- obligatia cumparatorului de corelare a protectiilor interne din instalatiile proprii cu cele stabilite de vanzator.

Cap.VI   Alte prevederi si anexe :

- lista persoanelor vanzatorului si cumparatorului care au dreptul sa solicite, sa execute si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor in instalatiile electrice si lucrari;

- mod de lucru in caz de avarie sau limitari/restrictii ;

- schema monofilara ;

- schema normala .

VANZATOR,						CUMPARATOR,

NOTA :  In cazul cumparatorilor alimentati direct din statiile 400-200 kV, la incheierea conventiei de exploatare vor participa delegatii Diviziei Transport Dispecer – CONEL si S.C. ELECTRICA S.A.