## Anexa nr.8

# Regimuri ]i parametri limit` de alimentare cu energie electric`

(p@n` la intrarea [n vigoare a Codului re\elei de transport ]i a Codului re\elei de distribu\ie)

- Regimul de limitare sau restric\ie se aplic` [n conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconect`ri manuale (DM), Normativele de	 deconect`ri automate (DASF ]i DASU), legal aprobate, care sunt  [n egal` m`sur` obligatorii pentru 	consurnator ]i pentru furnizor ]i nu pot face obiect de negociere [n cadrul prezentului contract;

- Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restric\ie sunt stabilite fa\` de puterile medii contractate pentru zilele lucr`toare ]i nelucr`toare din Anexa 6.

- Furnizorul r`spunde de respectarea urm`torilor parametri de calitate a energiei electrice, [n conformitate cu Standardul de performan\`:

- Frecven\a conform SR EN50160 - [n 95% din s`pt`m@n` frecven\a trebuie s` se [ncadreze [n banda 50Hz ± 1%  ]i [n 100% din s`pt`m@n` [n banda 50Hz + 4% p@n` la 50Hz - 6%.

- Tensiunea conform SR EN50160 - [n 95% din s`pt`m@n` tensiunea [n punctul de delimitare trebuie s` nu aib` abateri mai mari de ± 10% din tensiunea nominal` ]i [n 100 % din s`pt`m@n` [n banda de + 15% - 20%.

- Limita negativ` a varia\iilor de tensiune de la punctul precedent m`surate [n punctul de delimitare [ntre furnizor ]i consumator sunt valabile numai [n condi\iile [n care consumatorul realizeaz` un factor de putere mediu lunar mai mare sau egal cu 0,92.

- Consumatorul ale c`rui instala\ii de compensare genereaz` ]i injecteaz` [n S.E.N. energie reactiv` nesolicitat` de furnizor este obligat s` pl`teasc` daunele justificate cerute de consumatorii afecta\i ]i respectiv pierderile suplimentare justificate de energie activ` din re\elele de distribu\ie/transport;

- Nesimetria introdus` de consumator trebuie s` se [ncadreze [n cotele alocate de furnizor astfel [nc@t s` nu se dep`]easc` nivelul de 2 % [n punctul de delimitare.

- Distorsiunea de curent pe elementele de re\ea de alimentare ale consumatorului ]i nivelul armonicilor trebuie s` se [ncadreze [n cotele alocate de furnizor(*);

- Consumatorul trebuie s` ia m`suri pentru limitarea nivelului de fliker conform reglement`rilor [n vigoare, conform cotei alocate de furnizor(*).

- Pierderile suplimnetare [n instala\iile furnizorului ]i alte efecte produse de perturba\iile provocate de receptoare consumatorului se determin` prin studii ]i m`sur`tori, de c`tre o unitate de specialitate convenit` [ntre furnizor ]i consumator.

(*) Alocarea cotelor se efectueaz` de c`tre furnizor [n func\ie de condi\iile de racordare la

sistem.